## 2024
Резерв мощности на выработку тепловой энергии
АО "Самаранефтегаз" на 01.02.2024 год
Район Самарской области | Наименование | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час
ЦЭОТ №2 (уч.1)
г. Отрадный | Котельная № 1 УКПН-1 | 6.038 | 9.882
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 2 УКПН-2 | 5.4 | 1.39
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 4 "Трубная база" | 1.148 | 2.952
ЦЭОТ №2 (уч.2)
Красноярский р-н | Котельная № 6 УПН "Красноярская" | 6.156 | 2.134
Кинельский р-н | Котельная № 7 УПН "Алакаевская" | 3.398 | 0.416
ЦЭОТ № 3
Нефтегорский р-н | Котельная № 1 НСП | 24.503 | 16.372
Волжский р-н | Котельная № 5 п.Ровно-Владимировка | 1.071 | 1.079
| ИТОГО: | 47.714 | 34.225