## 2015 Факт
Резерв мощности на выработку тепловой энергии
АО "Самаранефтегаз" за 2015 год
Район Самарской области | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности 3а 2015г, Гкал/час
ЦЕХ№5
Похвистневский | Котельная УКОНа | 9.6 | 3.105 | 6.495
Похвистневский | Котельная ЯТП | 17.7 | 4.482 | 13.218
Похвистневский | Котельная УТТ | 17.16 | 2.257 | 14.903
ЦЕХ№1
Отрадный | Котельная №1 | 31.68 | 10.62 | 21.06
Кинель-Черкасский | Котельная №2 | 21.45 | 6.91 | 14.54
Отрадный | Котельная №3 | 19.8 | 4.29 | 15.51
Кинель-Черкасский | Котельная №4 | 6.7 | 1.62 | 5.08
Отрадный | Котельная №9 | 6 | 3.24 | 2.76
ЦЕХ№4
Красноярский | Котельная Красноярской ТХУ | 31.74 | 5.15 | 26.59
Жигулевск | Котельная "Головная" п.Зольное | 10.8 | 1.33 | 9.47
Кинельский | Котельная Алакаевской УОН | 8.58 | 3.31 | 5.27
ЦЕХ№2
Нефтегорский | Котельная № 1 | 52.8 | 29.26 | 23.54
Нефтегорский | Котельная № 2 | 3.9 | 0.74 | 3.16
Нефтегорский | Котельная № 3 | 5.4 | 1.26 | 4.14
Волжский | Котельная №5 | 4.3 | 1.21 | 3.09
| ИТОГО: | 247.61 | 78.784 | 168.826