## 2022
Установленная тепловая мощность объектов
АО "Самаранефтегаз" на 2022 г.
Район Самарской области | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час
ЦЭОТ № 2 (уч.1)
г. Отрадный | Котельная № 1 УКПН-1 | 31.68
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 2 УКПН-2 | 17.16
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 4 "Трубная база" | 6.7
ЦЭОТ № 2 (уч.2)
Красноярский р-н | Котельная № 6 УПН "Красноярская" | 18.87
Кинельский р-н | Котельная № 7 УПН "Алакаевская" | 8.58
ЦЭОТ № 3
Нефтегорский р-н | Котельная № 1 НСП | 52.8
Волжский р-н | Котельная № 5 п.Ровно-Владимировка | 4.3
| ИТОГО: | 140.09