## 2020
Резерв мощности на выработку тепловой энергии
АО "Самаранефтегаз" на 2020 год
Район Самарской области | Наименование | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности на 2020, Гкал/час
ЦЭОТ №1(2)
Похвистневский | Котельная № 4 УКОН | 3.493 | 6.107
Похвистневский | Котельная № 5 ЯТП | 5.42 | 12.28
Похвистневский | Котельная № 6 УТТ | 2.681 | 14.479
ЦЭОТ №2(1)
Отрадный | Котельная № 1 УКПН-1 | 9.87 | 21.81
Кинель-Черкасский | Котельная № 2 УКПН-2 | 7.71 | 9.45
Отрадный | Котельная № 3 промзона | 2.913 | 16.887
Кинель-Черкасский | Котельная № 4 трубная база | 1.551 | 5.149
Отрадный | Котельная № 5 РН-Транспорт | Выведена из эксплуалации с 01.06.2019 (Приказ АО " Самаранефтегаз" № 897-П от 22.05.2019)
ЦЭОТ №2(2)
Красноярский | Котельная № 6 УПН Красноярская | 6.768 | 24.972
Кинельский | Котельная № 7 УПН Алакаевская | 3.71 | 4.87
Жигулевск | Котельная № 8 п.Зольное | Выведена из эксплуалации с 01.06.2019 (Приказ АО " Самаранефтегаз" № 767-П от 25.04.2019)
ЦЭОТ № 3
Нефтегорский | Котельная № 1 НСП | 35.406 | 17.394
Волжский | Котельная № 5 п.Р-Владимировка | 1.406 | 2.894
| ИТОГО: | 80.928 | 136.292