## 2021
Резерв мощности на выработку тепловой энергии
АО "Самаранефтегаз" на 2021 год
Район Самарской области | Наименование | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв мощности на 2021, Гкал/час
ЦЭОТ №1(2)
Похвистневский | Котельная № 4 УКОН | 3.493 | 6.107
Похвистневский | Котельная № 5 ЯТП | 5.42 | 12.28
Похвистневский | Котельная № 6 УТТ | Выведена из эксплуалации с 01.06.2020 (Приказ АО " Самаранефтегаз" № 437-П от 06.03.2020)
ЦЭОТ №2(1)
Отрадный | Котельная № 1 УКПН-1 | 9.87 | 21.81
Кинель-Черкасский | Котельная № 2 УКПН-2 | 7.71 | 9.45
Отрадный | Котельная № 3 промзона | Выведена из эксплуалации с 01.06.2020 (Приказ АО " Самаранефтегаз" № 419-П от 03.03.2020)
Кинель-Черкасский | Котельная № 4 трубная база | 1.551 | 5.149
ЦЭОТ №2(2)
Красноярский | Котельная № 6 УПН Красноярская | 6.768 | 24.972
Кинельский | Котельная № 7 УПН Алакаевская | 3.71 | 4.87
ЦЭОТ № 3
Нефтегорский | Котельная № 1 НСП | 35.406 | 17.394
Волжский | Котельная № 5 п.Р-Владимировка | 1.406 | 2.894
| ИТОГО: | 75.334 | 104.926