## 2025
Сведения по мощности и нагрузкам объектов
АО "Самаранефтегаз" на 01.01.2025 г.
Район Самарской области | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час
ЦЭОТ № 2 (уч.1)
г. Отрадный | Котельная № 1 УКПН-1 | 31.68 | 5.284
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 2 УКПН-2 | 17.16 | 0.09
Кинель-Черкасский р-н | Котельная № 4 "Трубная база" | 6.7 | 0.96
ЦЭОТ № 2 (уч.2)
Красноярский р-н | Котельная № 6 УПН "Красноярская" | 18.87 | 0
Кинельский р-н | Котельная № 7 УПН "Алакаевская" | 8.58 | 0.416
ЦЭОТ № 3
Нефтегорский р-н | Котельная № 1 НСП | 52.8 | 5.307
Волжский р-н | Котельная № 5 п.Ровно-Владимировка | 4.3 | 1.079
| ИТОГО: | 140.09 | 13.136